Извещение № _1_

о проведении  запроса котировок

«24» августа   2009 г.				                                   г. Нальчик

Заказчик: Муниципальное общеобразовательное учреждение «МОУ СОШ №10». Почтовый адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Залиханова, 4 , тел.: (8662) 77-19-40 E-mail:mou-sosh10@yandex.ru факс:(8662), контактные тел. 77-28-56  Официальный сайт: - www.zakupki.economykbr.ru.

Предмет запроса котировок: «Капитальный ремонт для МОУ «СОШ №10»

Максимальная цена контракта: 150 000 (сто пятьдесят тысяч)  рублей  00  копеек.

Источник финансирования: федеральный бюджет.

Цена  остается фиксированной на весь период действия муниципального контракта.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

| № п.п. | Обоснование | Наименование | Единица измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,145 |
| 2 | ТЕРр61-04-01 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,12 |
| 3 | ТЕР15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 | 0,38 |
| 4 | ТЕР15-04-005-02 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску ПОТОЛКОВ | 100 м2 | 0,175 |
| 5 | ТЕР15-04-024-08 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 | 0,28 |
| 6 | ТЕР15-04-024-03 | Простая окраска масляными составами по дереву полов | 100 м2 | 0,175 |
| 7 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,75 |
| 8 | ТЕР11-01-036-02 | Устройство покрытий из линолеума на клее: КН-2 | 100 м2 | 0,75 |
| 9 | ТЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 100 отверстий | 0,02 |
| 10 | ТЕР46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезда и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,04 |
| 11 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 |
| 12 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных | 10 комплектов | 0,6 |
| 13 | СЦМ-300-0667 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые и нижней камерой смешивания и выпуском со скрытыми установочными поверхностями, без спинки, размером 700х600х150мм | Комплект | 6 |
| 14 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м | 0,03 |
| 15 | ТЕР16-03-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром:20 мм | 100 м | 0,15 |
| 16 | СЦМ-300-1459 | Трубы металлопластиковые многослойные, давления 1 МПа (10кгс/см2 ), для температуры до 95 град. С, диаметром 20 мм | М | 15 |
| 17 | ТЕР16-07-003-02 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка | 1 |
| 18 | ТЕР16-07-004-01 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм | 1 врезка | 1 |
| 19 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт | 0,6 |
| 20 | Цена рыночная | Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольной с верхней камерой смешения | Шт | 6 |
| 21 | ТЕРр65-06-07 | Смена санитарных приборов: смывных труб с резиновыми манжетами | 100 приборов | 0,06 |
| 22 | СЦМ-300-1518 | Труба смывная с резиновыми манжетами | Шт | 6 |
| 23 | СЦМ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (клипсы 10 шт) | Кг | 10 |
| 24 | СЦМ-300-1382 | Резьбы | Шт | 9 |
| 25 | ССЦ-300-9911-2190 | Отводы д=20 мм (1,21х1,097) | Шт | 2 |
| 26 | ССЦ-300-9911-2199 | Тройник д=20мм(2,306х1,097) | Шт | 11 |
| 27 | ССЦ-300-9911-2854 | Отводы д=50мм (69,21х0,89:4,7х1,097 | Шт | 3 |
| 28 | ССЦ-300-9911-2870 | Тройник (46,35х0,89:4,7х1,097 | Шт | 7 |
| 29 | ТЕРм08-02-403-03 | Провода групповых осветителей сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,495 |
| 30 | ССЦ-507-0247 | Кабель 2х2,5мм2 | 1000м | 0,05 |
| 31 | ССЦ-500-9801-044 | Кабель каналы 7х10 | М | 14 |
| 32 | ТЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,12 |
| 33 | Цена рыночная | Розетки с заземлением РС16-126УХЛ4 | Шт | 12 |
| 34 | Цена рыночная | Установка кондиционера | Шт | 1 |
| 35 | ТЕР16-02-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром:20мм | 100 м трубопровода | 0,478 |
| 36 | ТЕР16-07-003-02 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка | 1 |
| 37 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |

Выполненные работы:

- должны соответствовать всем требованиям, приведенным в Спецификации;

- должны отвечать всем нормам и стандартам РФ - должны соответствовать обязательным требованиям стандартов, к которым относятся требования к качеству таких работ, обеспечивающие их безопасность для жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды.

Обязательным требованием является отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Место  выполнения работ: Муниципальное общеобразовательное учреждение «СОШ №10», г.Нальчик, ул.Залиханова,4.

Срок выполнения работ- до 07.09. 2009 года.

Сведения о включенных в цену работ затратах:  расходы на поставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок : г. Нальчик, ул.Залиханова,4 МОУ «СОШ №10» контактные тел. 77-19-40, с 9 ч.00 мин. 25.08.2009г. до 18ч.00 мин. 28.08.2009г.(время Московское).

Дата начала подачи заявок: 25.08.2009 года.

Дата окончания срока подачи заявок:  28.08. 2009 года 18.00 час. по московскому времени.

В соответствии со ст. 44 Федерального закона РФ № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с учетом внесенных изменений и дополнений), котировочная заявка должна содержать следующие сведения:

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;

2) идентификационный номер налогоплательщика;

3) наименование и характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ;

4) согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).

Срок и условия оплаты: путем перечисления денежных средств на счет подрядчика.  Заказчик имеет право произвести производит предоплату в размере 30% цены муниципального контракта. Полная оплата по факту выполненных работ, в течение 10 -ти рабочих дней после подписания акта выполненных работ.

Арифметические ошибки не допускаются, из-за ошибок заявка будет отклоняться.

Частичное предложение работ: не допускается.

Форма котировочной заявки: заявка должна быть согласно прилагаемой формы, в письменном виде, подписана должностным лицом и заверена печатью.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускаются.

Котировочная заявка должна быть подана участником размещения заказа  заказчику в письменной форме (подписанная должностным лицом и заверенная печатью)  в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.

Предоставление заявок факсом не допускается.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок: Комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.

Срок подписания муниципального контракта:

Муниципальный контракт будет заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Уведомляем Вас, что комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена услуг превышает максимальную цену, казанную в извещении о проведении запроса котировок.

(п. 3. ст. 47. Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94 ФЗ (в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)

.

Приложение:  форма котировочной заявки, проект муниципального контракта.

Директор МОУ «СОШ №10»	                   _____________________ Ф.Г.Дыгова